Чек-лист приемки: как проверить готовность защиты от ЧС и пожаров
Используйте чек-лист, чтобы оценить состояние пожарной безопасности и исполнение мероприятий по ГО и ЧС перед приемкой-2024. В чек-листе – основные вопросы по Рекомендациям и приложениям к письму Минпросвещения от 22.05.2024 № СК-277/02. Рекомендуем дополнить лист вопросами, которые определили органы власти для приемочных комиссий в вашем регионе. 
	Вопрос
	Отметка «Да»/«Нет»

	Имеется пакет документов организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности:
· декларация пожарной безопасности;
· планы эвакуации на случай возникновения ЧС;
· инструкция о мерах пожарной безопасности на каждое здание;
· журналы, акты, протоколы, приказы и т. д.
	 

	Имеются документы, которые подтверждают, что работники прошли обучение мерам пожарной безопасности:
· журнал учета противопожарных инструктажей;
· свидетельства/дипломы об обучении по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности
	 

	Имеются исправные первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь и т. п.)
	 

	Установлены исправные системы:
· автоматической пожарной сигнализации;
· оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· система противодымной защиты;
· система наружного противопожарного водоснабжения
	 

	Обеспечено автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны
	 

	Имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты *
	 

	Имеются документы, подтверждающие подготовку работников в сфере гражданской обороны:
· документы о повышении квалификации (для руководителя и специалиста по ГО и ЧС);
· журналы учета вводного инструктажа
	  

	Имеется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
	  

	Не нарушены проектные решения и требования нормативных актов к путям эвакуации, аварийным и эвакуационным выходам
	  

	В образовательной организации проводят не реже 1-го раза в полугодие практические тренировки по эвакуации работников, других лиц, находящихся в здании, сооружении
	  

	Имеются невыполненные предписания об устранении выявленных правонарушений, выданные органами надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
	 

	Имеются ответственные лица по пожарной безопасности
	 

	Электроустановки здания соответствуют требованиям пожарной безопасности
	 

	Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты:
· пожарной сигнализации;
· системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· системы противодымной защиты;
· установок (автономных) пожаротушения;
· первичных средств пожаротушения
	  

	Имеются акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты
	 

	Обеспечен подъезд пожарной техники к наружному противопожарному водопроводу (противопожарное водоснабжение)
	  

	Имеется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
	  

	Обеспечена исправность:
· наружных пожарных лестниц;
· лестниц-стремянок;
· ограждений на крышах здания;
· слуховых окон чердачных помещений;
· приямков окон подвальных и цокольных помещений
	  

	Проводилась проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
	 


 * Для организаций, расположенных в зонах химического и радиоактивного заражения (загрязнения)
