Чек-лист приемки: как проверить готовность защиты от ЧС и пожаров

Используйте чек-лист, чтобы оценить состояние пожарной безопасности и исполнение мероприятий по ГО и ЧС перед приемкой-2024. В чек-листе – основные вопросы по Рекомендациям и приложениям к письму Минпросвещения от 22.05.2024 № СК-277/02. Рекомендуем дополнить лист вопросами, которые определили органы власти для приемочных комиссий в вашем регионе.

| Вопрос | Отметка «Да»/«Нет» |
| --- | --- |
| Имеется пакет документов организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности: - декларация пожарной безопасности; - планы эвакуации на случай возникновения ЧС; - инструкция о мерах пожарной безопасности на каждое здание; - журналы, акты, протоколы, приказы и т. д. |  |
| Имеются документы, которые подтверждают, что работники прошли обучение мерам пожарной безопасности: - журнал учета противопожарных инструктажей; - свидетельства/дипломы об обучении по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности |  |
| Имеются исправные первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь и т. п.) |  |
| Установлены исправные системы: - автоматической пожарной сигнализации; - оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - система противодымной защиты; - система наружного противопожарного водоснабжения |  |
| Обеспечено автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны |  |
| Имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты * |  |
| Имеются документы, подтверждающие подготовку работников в сфере гражданской обороны: - документы о повышении квалификации (для руководителя и специалиста по ГО и ЧС); - журналы учета вводного инструктажа |  |
| Имеется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
| Не нарушены проектные решения и требования нормативных актов к путям эвакуации, аварийным и эвакуационным выходам |  |
| В образовательной организации проводят не реже 1-го раза в полугодие практические тренировки по эвакуации работников, других лиц, находящихся в здании, сооружении |  |
| Имеются невыполненные предписания об устранении выявленных правонарушений, выданные органами надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| Имеются ответственные лица по пожарной безопасности |  |
| Электроустановки здания соответствуют требованиям пожарной безопасности |  |
| Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты: - пожарной сигнализации; - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - системы противодымной защиты; - установок (автономных) пожаротушения; - первичных средств пожаротушения |  |
| Имеются акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты |  |
| Обеспечен подъезд пожарной техники к наружному противопожарному водопроводу (противопожарное водоснабжение) |  |
| Имеется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
| Обеспечена исправность: - наружных пожарных лестниц; - лестниц-стремянок; - ограждений на крышах здания; - слуховых окон чердачных помещений; - приямков окон подвальных и цокольных помещений |  |
| Проводилась проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования |  |

* Для организаций, расположенных в зонах химического и радиоактивного заражения (загрязнения)