Чек-лист приемки: как проверить общее состояние здания, его доступность и состояние энергоустановок

Используйте чек-лист, чтобы проверить общее состояние здания, его доступность для инвалидов, оценить безопасность энергоустановок и инженерного оборудования перед приемкой-2024. В чек-листе – вопросы по Рекомендациям и приложениям к письму Минпросвещения от 22.05.2024 № СК-277/02. Рекомендуем дополнить лист вопросами, которые определили органы власти для приемочных комиссий в вашем регионе.

| Вопрос | Отметка «Да»/«Нет» |
| --- | --- |
| Система отопления исправна и готова к отопительному сезону (имеется акт или договор на промывку и опрессовку отопительной системы и т. п.) |  |
| Система водоснабжения исправна. Имеются резервные источники горячего водоснабжения |  |
| Система вентиляции исправна (имеется акт очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы и т.п.) |  |
| Система канализации исправна |  |
| Имеются благоустроенные (теплые) туалеты |  |
| В текущем году проводился текущий ремонт здания |  |
| В текущем году проводился капитальный ремонт здания |  |
| Организовано техническое обслуживание здания |  |
| Выполняются энергосберегающие мероприятия |  |
| Обеспечена доступность здания для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки от 09.11.2015 № 1309: - при входе в объект размещены вывески с названием образовательной организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; - обеспечена возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него; - обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений); - обеспечено наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  |
| Имеются технические средства безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (автоматические системы открывания дверей, лифт или лестничный универсальный мобильный подъемник и т. д.) |  |
| Имеется актуальный паспорт доступности |  |
| Обеспечена безопасная эксплуатация и исправность энергоустановок (электротеплоустановок), в том числе: - надежность схемы электротеплоснабжения, ее соответствие категории энергоприемников; - своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт и испытания; - охрана труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала; - укомплектованность рабочих мест обязательной документацией СИЗ, средствами пожаротушения и инструментом |  |