Чек-лист приемки: как проверить общее состояние здания, его доступность и состояние энергоустановок
Используйте чек-лист, чтобы проверить общее состояние здания, его доступность для инвалидов, оценить безопасность энергоустановок и инженерного оборудования перед приемкой-2024. В чек-листе – вопросы по Рекомендациям и приложениям к письму Минпросвещения от 22.05.2024 № СК-277/02. Рекомендуем дополнить лист вопросами, которые определили органы власти для приемочных комиссий в вашем регионе. 
	Вопрос
	Отметка «Да»/«Нет»

	Система отопления исправна и готова к отопительному сезону (имеется акт или договор на промывку и опрессовку отопительной системы и т. п.)
	 

	Система водоснабжения исправна. Имеются резервные источники горячего водоснабжения
	 

	Система вентиляции исправна (имеется акт очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы и т.п.)
	 

	Система канализации исправна
	 

	Имеются благоустроенные (теплые) туалеты
	 

	В текущем году проводился текущий ремонт здания
	 

	В текущем году проводился капитальный ремонт здания
	 

	Организовано техническое обслуживание здания
	 

	Выполняются энергосберегающие мероприятия
	 

	Обеспечена доступность здания для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки от 09.11.2015 № 1309:
· при входе в объект размещены вывески с названием образовательной организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
· обеспечена возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;
· обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений);
· обеспечено наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
	  

	Имеются технические средства безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (автоматические системы открывания дверей, лифт или лестничный универсальный мобильный подъемник и т. д.)
	 

	Имеется актуальный паспорт доступности
	  

	Обеспечена безопасная эксплуатация и исправность энергоустановок (электротеплоустановок), в том числе:
· надежность схемы электротеплоснабжения, ее соответствие категории энергоприемников;
· своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт и испытания;
· охрана труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала;
· укомплектованность рабочих мест обязательной документацией СИЗ, средствами пожаротушения и инструментом
	  



